БЕСПРОВОДНАЯ РУССКОГОВОРЯЩАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА ПОМОЩИ «ТИФЛОВЫЗОВ-999» АРТ. 10273

«приемник сигналов ПС-1999»

Целевая группа: вся маломобильная группа населения.

Обоснования применения: СП 136.13330.2012, СП59.13330.2012, ГОСТ Р 56305-2014, ГОСТ Р52875-2007. Для оборудования помещений в целях доступности людей с ограничениями по здоровью.

Тип: система вызова помощи.

Применение: помещение.

Назначение: Приемник сигналов системы вызова помощи предназначен для обеспечения информирования в черно-белом стильном корпусе и подтверждения визуальной индикации нажатой кнопки вызова помощи при одновременном нажатии нескольких различных кнопок. На табло показывается последовательность срабатывания. Дальность использования (без применения усилителя) до 100 м от кнопки вызова.

Материал изготовления:  Пластик.

Размер: 265х150х28 мм

Цвет: Затемненное акриловое стекло, белое основание.

Монтаж: Крепиться на вертикальную поверхность либо устанавливается при помощи специальной подставки на стол.

Производитель:  Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru