КОМПЛЕКТ БЕСПРОВОДНОЙ РУССКОГОВОРЯЩЕЙ

СИСТЕМЫ ВЫЗОВА ПОМОЩИ «ТИФЛОВЫЗОВ ПС-1999»

АРТ. 10870

Целевая группа: вся маломобильная группа населения.

Обоснования применения: СП 136.13330.2012, СП59.13330.2012, ГОСТ Р 56305-2014, ГОСТ Р52875-2007. Для оборудования помещений в целях доступности людей с ограничениями по здоровью.

Тип: система вызова помощи.

Применение: помещение.

Назначение: Комплект системы вызова помощи предназначен для обеспечения информирования и подтверждения визуальной индикации нажатой кнопки вызова помощи при одновременном нажатии нескольких различных кнопок. На табло показывается последовательность срабатывания. Дальность использования (без применения усилителя) до 30 м от антивандальной кнопки вызова и 100 м. до БК-86.

Материал изготовления:  Пластик, нержавеющая сталь.

Размер: приёмник 265х150х28 мм., ретранслятор 146х90х32 мм., антивандальная кнопка 182х95х25 мм., БК-86 86х86 мм.

Цвет: Затемненное акриловое стекло, белое основание..

Монтаж: Приёмник, ретранслятор, БК-86  крепятся на вертикальную поверхность, антивандальная кнопка на стойки арт. 80041, 82041 .

Производитель:  Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru