# ЛЕСТНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

# «STAIRMAX» C АДАПТИРОВАННОЙ КОЛЯСКОЙ

Целевая группа: для МГН

Назначение: для передвижения МГН

Обоснования применения: СП59.13330.2012, ГОСТ 55555-2013

Применение: преодоление лестничных маршей инвалидами в кресле-коляске

Техническое описание:

не нуждается в подключении к электросети

Съемный измеритель уровня наклона лестницы

используется на всех типах лестниц(кроме винтовых)

удобная транспортировка

грузоподъемность 130кг

скорость движения вверх 6,5 м/мин
скорость движения вниз 7,7 м/мин

Цвет: черный

Размер: 635 x 1473 х 600мм, площадь для разворота 1100х1200мм

Вес: 64 кг

Материал изготовления: алюминий

Производитель:  Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт: www.TIFLOCENTRE.ru