КОМПЛЕКТ БЕСПРОВОДНОЙ РУССКОГОВОРЯЩЕЙ

СИСТЕМЫ ВЫЗОВА ПОМОЩИ «ТИФЛОВЫЗОВ ПС-1099»

АРТ. 10865

Целевая группа: вся маломобильная группа населения.

Обоснования применения: СП 136.13330.2012, СП59.13330.2012, ГОСТ Р 56305-2014, ГОСТ Р52875-2007. Для оборудования помещений в целях доступности людей с ограничениями по здоровью.

Тип: система вызова помощи.

Применение: помещение.

Назначение: Приемник сигналов системы вызова помощи предназначен для обеспечения информирования в черно-белом стильном корпусе и подтверждения визуальной индикации нажатой кнопки вызова помощи при одновременном нажатии нескольких различных кнопок. На табло показывается последовательность срабатывания. Дальность использования (без применения усилителя) до 10 м от кнопки вызова.

Материал изготовления:  Пластик, сталь с порошковой покраской.

Размер: приёмник 200х135х37 мм., ретранслятор 146х90х32 мм., кнопка 182х95х25

Цвет: Затемненное акриловое стекло, белое основание.

Монтаж: Приёмник, ретранслятор крепятся на вертикальную поверхность, кнопки на вертикальную поверхность либо на стойку арт. 80041, 82041 .

Производитель:  Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru