[image: image5.png]ngg;rmranb



[image: image6.emf] 

 



 СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ «СУРДОЦЕНТР»
Каскадный коммутатор системы оповещения "СурдоЦентр" 95х135х45 мм

Арт. 10350-1
[image: image1.jpg]i





[image: image2.jpg]/

ENT I

95

T Th





Целевая группа: Для людей с инвалидностью в категориях «глухие» и «тотально незрячие».
Обоснования применения: СП 59.13330.2020; СП 136.13330.2012; ГОСТ Р 56832-2015.
Применение: Помещения.
Назначение: Разветвление и увеличение дистанции подключения системы от пульта управления до визуально-акустических табло.
Описание: Каскадный коммутатор «СурдоЦентр» представляет собой цельнометаллическое изделие с электронными компонентами внутри. Благодаря каскадным коммутаторам, к пульту управления можно подключить неограниченное кол-во визуально-акустических табло (далее ВАТ), а также увеличить дистанцию

подключения от пульта управления до ВАТ. К 1 каскадному коммутатору можно

подключить 4 устройства: ВАТ, либо следующие каскадные коммутаторы, в любой

комбинации.

На передней части расположены 5 разъемов типа RJ-45 из которых: крайний

правый – вход с пульта управления или предыдущего каскадного коммутатора, а

первые 4 разъема – выходы на ВАТ или следующие каскадные коммутаторы.

Передача данных осуществляется по 8-жильному кабелю типа «витая пара»,

подобно компьютерным сетям. В тоже время протокол передачи данных на данной

системе не является стандартным или нормированным – здесь реализован

уникальный протокол передачи данных на ВАТ.

На задней части корпуса имеется вывод провода питания.

Технические характеристики: 

· Питание: AC 230 В +/- 10%, 50 Гц

· Максимальная потребляемая мощность: 10 Вт

· Потребляемая мощность в режиме ожидания: 5 Вт

· Максимальный потребляемый ток: 0,1 А

· Класс электрозащиты: II
· Кол-во входов: 1

· Кол-во выходов: 4
· Тип соединения: Проводное

· Тип кабеля связи: UTP 5e «Витая пара»

· Кол-во используемых жил: 8

· Тип коннекторов: RJ-45

· Минимально-гарантированная длина кабелей связи:

· Пульт – коммутатор: 50 м

· Коммутатор-коммутатор: 150 м

· Коммутатор-табло: 30 м
· Материал корпуса: сталь Ст3

· Толщина стали: 1,2мм

· Степень защиты: IP 32

· Габаритный размер (ВхШхГ): 95 х 135 х 45 мм

· Вес: 1,05 кг
· Температурный диапазон эксплуатации: от -0°С до +35°С

· Температурный диапазон транспортировки и хранения: от -40°C до +50°С
Назначение и описание элементов конструкции и органов управления:

[image: image3.emf]
· 1 – Корпус;
· 2 – Выходы на Визуально-акустические табло, либо следующие каскадные коммутаторы;
· 3 – Вход от пульта управления, либо предыдущего каскадного коммутатора.
Схема подключения:

[image: image4.emf]ТЕКСТ

 

ПУЛЬТ

ТАБЛО

 

НА

 

КАЖДОМ

 

ЭТАЖЕ

ТАБЛО НА КАЖДОМ  ЭТАЖЕ

Подключение количества табло не ограниченно

ВИЗУАЛЬНО-АКУСТИЧЕСКОЕ

 

ТАБЛО

ТЕКСТ

ВИЗУАЛЬНО-АКУСТИЧЕСКОЕ

 

ТАБЛО

Голосовое дублирование

Голос

Звук

Голосовдуоеблирование

Голос

Звук

«СурдоЦентр»


Порядок работы:

· Включите компоненты системы: пульт управления, каскадные коммутаторы, ВАТ;
· Начинайте трансляцию;
· По окончании пользования системы выключите компоненты системы;
· При длительном простое настоятельно рекомендуется полностью обесточить систему, вытащив кабель питания из розетки 220В.

Монтаж: Установка устройства на вертикальную поверхность осуществляется по средствам скрытого крепления, не менее чем в двух точках фиксации.
Комплектация: 

· Каскадный коммутатор системы оповещения "СурдоЦентр" 95х135х45 мм – 1 шт.;
· Паспорт изделия – 1 шт.
Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru


_1826453711.unknown

_1826453909.unknown

