[image: image3.png]ngg;rmranb



[image: image4.emf] 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛО ДЛЯ МГН. 
ЭЛЕКТРОННОЕ ТАБЛО «БЕГУЩАЯ СТРОКА»

Светодиодное табло красного свечения 400 х 2640 x 90мм
Арт. 41018
[image: image1.png]



[image: image2.jpg][

90,

Pa3wém dna USB-kapmel

Mampuyroe cBemoduoduoe madno
LiBem cBeueHuss - KpacHuId

o
I
m
2560 Kopnuc
Kadenerbi B80d 2208
2640 233

2663,3

400




Целевая группа: все категории граждан, включая МГН.
Обоснования применения: СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51671-2020.
Предназначено для оборудования помещений и улицы с целью информационного обеспечения всех категорий граждан, включая маломобильные группы населения.
Тип устройства: светодиодное табло.
Применение: помещение, улица.
Описание: изделие представляет собой яркий информационный индикатор с периодично меняющейся информацией в красном варианте. Применятся для выведения различных текстовых сообщений. Возможна загрузка любых информационных знаков, пиктограмм, анимации. Более 100 видов анимационных эффектов вывода текста.
Технические характеристики: 

Количество светодиодных модулей: 16 шт.
Яркость светодиода: 3,5 Кд

Цвет свечения светодиодов: красный 

Состав пикселя: 1 LED-диод

Разрешение экрана: 32х256 пкс.
Тип пикселя: LED диаметром 5 мм

Контроллер: BX-X- U 2L

Загрузка файлов для программирования: на внутреннюю память объемом не более 2Мб
Тип загрузки файлов: USB накопитель 
Напряжение питания: 220 В
Потребляемая мощность (пиковая): 320 Вт/ч
Класс защиты: IP65
Конструкционные характеристики: 

Материал корпуса: АКП 3 мм; алюминиевый профиль; порошковая краска
Цвет корпуса: чёрный

Размер (ВхШхГ): 400х2640х90 мм
Вес: 18 кг
Условия эксплуатации: от – 30 °C до + 50 °C
Монтаж: крепление светодиодного табло к поверхности осуществляется при помощи уголков, входящих комплект изделия (в количестве 10 шт.), изготовленных из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,5 мм и окрашенных порошково-полимерным способом.

                  Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

                  Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru


