[image: image2.png]ngg;rmranb



[image: image3.emf] 

 



ПОРУЧНИ ДЛЯ МГН

Поручень опорный для раковины, фигурный, настенно-напольный, нержавеющая сталь, D38 мм
Арт. 80054

[image: image1.jpg]805

841

b

765

52

45

632

s cmasdapmroze Mosmaxa B Bemon
ucnonb3yime pamksd ankep (wypyn) 6x60

[lns nycmomensx cmew - XUMUMeCKUD aHkep
+ wnunska M6




Целевая группа: опорники, колясочники, слепые.

Обоснования применения: СП 136.13330.2012; ГОСТ Р 51261-2022.

Применение: помещение.
Описание: Изделие представляет собой эргономичное опорное устройство для адаптации санузла. Конструкция поручня имеет фигурное углубление для удобного пользования раковиной, а также имеет форму и ширину, удобную для захвата кистью руки и является травмобезопасной, так как не имеет стыков на поверхности и острых углов.
Материал изготовления: труба D38 мм, нержавеющая сталь марки AISI 304.

Габаритный размер: 

· высота – 744 мм;

· ширина – 805 мм;

· глубина – 632 мм.
Цвет: зеркальный.
Монтаж: для стандартного монтажа в бетон используйте рамный анкер (шуруп) 6х60 мм, а для пустотелых стен – химический анкер и шпильку М6.
Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru


