[image: image2.png]ngg;rmranb



[image: image3.emf] 

 



ОТКИДНЫЕ ПАНДУСЫ ДЛЯ ВХОДНОЙ ГРУППЫ

Пандус откидной, двухколенный, с противоскользящим покрытием, сталь, 3 мм
Арт. 10125-2
[image: image1.jpg]%3

5

2000 w  od 50
w1 un o2
= = R
EER

1o

0





Целевая группа: для МГН.
Назначение: для передвижения инвалидов на кресло-колясках и для перемещения детских колясок.
Применение: для адаптации объектов, на которых не предоставляется возможности создания «Доступной среды» по нормативам в связи с ограниченным пространством — подъездов жилых домов, узких лестничных маршей.  
Описание: изделие представляет собой рампы на цельнометаллическом каркасе с креплением к стене. Рампы и каркас изделия выполнены из конструкционной стали марки Ст3 с порошково-полимерной покраской. Рампы оснащены противоскользящей влагоустойчивой лентой, что обеспечивает безопасность при подъёме и спуске человека в инвалидном кресле. на лестничном марше по необходимости.
Особенности: складной механизм и 4 ручки на внешних сторонах рамп обеспечивают комфортные условия для складывания/раскладывания пандуса. 
В сложенном виде надежное крепление пандуса к стене/ступеням осуществляется посредством шпингалетов.
Материал изготовления: Ст3 с порошковой покраской; противоскользящая лента
Габаритные размеры:

- габаритный размер пандуса (ВхШхГ): 90x910x2000 мм;
- ширина одной рампы: 200 мм;

- расстояние между наружными бортами рамп: 715 мм;

- расстояние между центрами рамп: 500 мм;
- высота бортов безопасности: 50 мм. 

Грузоподъемность: до 250 кг 
Вес: 25,20 кг
Монтаж: крепление пандуса к стене/ступенькам осуществляется через фланцы с использованием анкерных болтов. Скрытое крепление шпингалетов осуществляется через заднюю крышку с использование саморезов.
Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru 


