[image: image4.png]ngg;rmranb



[image: image5.emf] 

 



СИСТЕМЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ ПРИ ЧС ДЛЯ МГН (СУРДОЦЕНТР)
СурдоЦентр ПУ-30, 293x347x90 мм, с источником бесперебойного питания

Арт. 10350-IBP
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]Pa3wém dnsa nodknwerus
kadens numarus

Teado dns nodknsenus
\cbemo3BukoBeix MasikoB ¢ cucmemon
£0Y3 (npumep, Mpubod-4 unu Mpubod-5)

293

(nom_kapmst
namsmu SD

\ Kuonku peaynupobru

UpoBHA zpomkocmu

OuHKIUOHAALHBIE KHONKU /

/ noda4u komand Ha BAT

[Bonbmmemp, omoBpaxanuul
Hanpsixerue axkymyasmopa HBM

Paswém R

CuzHanbHo20 Kadens

we3do Jack 6,35 dns

5 dns nodknwvenus

NOBKAYEHUS MUKPOGOHD

[——)
C=lo C=lo C=l0 C=l0
=0 C=lo C=l0 =0
C=lo C=l0 (—=lo =0
=0 =0 C=l0 C—=I0
C=lo C=lo C=l0 C=l0
C=lo C=lo C=l0 C=l0

C=o(C=o(C=o

347

Krionka Brn/Bekn

90

170

Yemarobka o Bepmukansiyr noBepxiocms)
Kpenéx Buupaemcs: no xenaruio




Целевая группа: для всех категорий МГН.
Обоснования применения: СП 136.13330.2012; ГОСТ Р 51671-2020.
Применение: помещение. 
Назначение: для обеспечения информирования все категорий МГН. 
Описание: Пульт представляет собой устройство, выполненное в антивандальном исполнении из конструкционной стали с порошково-полимерной покраской белого цвета. Торцевая сторона устройства оборудована интегрированными кнопками активации заранее запрограммированных команд. С целью обеспечения упрощённой работы персонала с устройством, каждая кнопка оборудована информационной ячейкой. Кнопки программ имеют внутреннюю светодиодную подсветку различных цветов в зависимости от типа запускаемой программы. Запуск команд происходит при кратковременном нажатии на соответствующую кнопку. Кнопки изготовлены из металла с полированной поверхностью. На корпусе расположены разъем для подключения внешнего микрофона и разъем для питания. Внутри корпуса расположена плата управления, плата зарядного устройства, блок питания, блоки подсветки панелей. Для обеспечения бесперебойной работы в условиях отключения электроэнергии и перепадах напряжения внутри корпуса устройства должны быть расположены модуль контроля напряжения и аккумулятор.  Для подключения режимов автоматической активации на плате управления имеются соответствующие разъемы. Табло могут подключаться к пульту при помощи UTP 4-х парного кабеля, разъемов RG 45 и коммутаторов. Корпус имеет скрытые крепления для его установки на вертикальную поверхность.  
Технические характеристики: 

· Материал корпуса: Ст3 с порошковой покраской

· Размер устройства (без учета выступающих элементов): 
 высота 293 мм, ширина 347 мм, глубина 90 мм
· Вес: 11,7 кг
· Напряжение питания: AC 220В +/-10%, 50-60Гц
· Максимальная потребляемая мощность 60 Вт
· Класс защиты: Ip54
· Тип носителя звуковой информации: SD карта
· Тип воспроизводимых звуковых файлов: Мр3
· Битрейт звуковых MP3 файлов: до 160 кбит/с, оптимально 112 кбит/с
· Количество отдельных программ: не менее 28
· Регулировка общего уровня громкости системы: есть
· Тумблер общего включения: есть
· Возможность трансляции прямой речи: есть
· Разъем для подключения микрофона: Jack 6,35
· Поддерживаемый тип микрофонов: Динамические, конденсаторные
· Способ трансляция звукового сигнала: цифровой
· Регулировка громкости: Цифровая
· Тип соединения: кабельное
· Тип кабеля: UTP 4-х парный
· Тип коннектора: RJ-45
Монтаж и подключение:    
1. Сделайте разметку на стене согласно проушинам для крепления. 

2. Просверлите в стене 2 отверстия и забейте в них дюбеля.
3. Вкрутите в дюбеля саморезы.
4. Повесьте пульт управления проушинами на саморезы.
5. Подключите кабель связи в гнездо пульта управления и на визуально-акустическое табло, либо к каскадному коммутатору.
6. Вставьте шнур питания в разъем и подключите его к сети 220В.

Схема подключения: 
Для работы системы необходимо приобрести дополнительные устройства:
· Каскадный коммутатор;
· Визуально-акустическое табло;
· Микрофон беспроводной.  
[image: image3.png]BI3YANLHO-AKYCTHHECKOE TABO Fonocosoe aysnuposanue

J—— .ot ’%#ﬁ‘*

nynbT

o Fonocosoe dyBnupasanue

m Pansiem s e pami >
BUBATLHO AYCTUMECKDE TASO *. -
_>_I‘| ))) i

Tonoc





Комплектация: 

· СурдоЦентр ПУ-30, 293x347x90 ммс источником бесперебойного питания – 1 шт.;

· Кабель питания - 1 шт.
· Паспорт изделия - 1 шт.
Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru


