[image: image2.png]ngg;rmranb



[image: image3.emf] 

 



НЕТАКТИЛЬНЫЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЗНАКИ
Знак эвакуационный безопасная зона для инвалидов (пожаробезопасная зона), фотолюминесцентный
Арт. 20308-PVH-F
[image: image1.jpg]



Целевая группа: для МГН
Обоснования применения: ГОСТ Р 51671-2020
Применение: улица, помещение

Назначение: обозначение (идентификация) безопасных зон, в том числе мест ожидания эвакуации у лестнично-лифтовых узлов или прилегающих к ним помещений. Диапазон размещения – от 1,7 до 2,2 м.
Материал изготовления: ПВХ 3 мм
Размер: в соответствии с заказом: 150х150 мм; 200х200 мм
Цвет: в нормальном режиме: фон – зелёный, а символы – белый. В условиях отсутствия освещения – фотолюминесцентное покрытие.
Монтаж: двухсторонний скотч
Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru


