[image: image3.png]ngg;rmranb



[image: image4.emf] 

 



АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА ПАЦИЕНТА «МЕДОРИЕНТИР»
Световое табло вызова пациента «НЕ ВХОДИТЬ/ВХОДИТЕ»

Арт. 52289-2
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]N

3

Lbem cBeuyenus - kpacuml Bem cBeuvenus - 3enénuil

7
pml I el
A5k 1 ~
"
\ N
m o
o L
waf m -
| W b
=

AkmuBauus nodcBemku ¢ nomoubio
nyaema ynpabenus





Целевая группа: для МГН
Назначение: для визуального информирования МГН
Применение: помещения
Описание: Изделие представляет собой систему оповещения, состоящую из блока активации и визуально-информационного табло с заданной, неизменной информацией «НЕ ВХОДИТЬ» / «ВХОДИТЕ». Система предназначена для оборудования кабинетов с целью управления очередью. Работа системы осуществляется от сети 220В. Блок активации оснащен выключателем, обеспечивающем возможность вкл./выкл. питания обоих устройств. В исходном состоянии (при включении питания), информационное поле «ВХОДИТЕ» имеет зеленую подсветку. При поступлении сигнала с пульта (кнопка «А»), включается подсветка красного свечения информационного поля «НЕ ВХОДИТЬ» (зеленая подсветка при этом отключается); при поступлении сигнала об отключении (кнопка «В»), подсветка красного свечения отключается.
Технические характеристики: 

Визуально-информационное табло:

· Материалы изготовления: информационное поле – литое оргстекло; крепление – алюминиевый профиль

· Габаритный размер (ВхШхГ): 150х308х13 мм

· Питание: DC 12B
· Потребляемая мощность: не более 8 Вт

· Тип источника свечения: светодиодная лента

· Цвет свечения: красный/зелёный

· Тип коммутационного разъёма: GX12M-5
Блок активации с пультом управления:
· Материал изготовления: сталь

· Габаритный размер (ВхШхГ): 45х150х130 мм

· Количество выходных каналов: 1

· Напряжение питания блока управления: AC 110-240 B

· Максимальный потребляемый ток: 0,1 А

· Максимальная потребляемая мощность: 5 Вт

· Тип источника свечения: светодиодная лента

· Цвет свечения: красный/зелёный

· Тип выходного разъёма: GX12M-5

· Дистанционное управление: пульт ДУ

· Радиочастота дистанционного управления: 315 МГц

· Радиус действия пульта: до 100 м прямой видимости

· Напряжение питания пульта: DC 12B

· Источник питания пульта: 1 батарейка типоразмера А23
Монтаж: визуально-информационное табло монтируется перед входом в кабинет, блок активации устанавливается внутри кабинета. Соединение устройств между собой осуществляется посредством кабеля марки ПВС 3х0,5 длиной 5 м.
Комплектация: 
· Визуально-информационное табло – 1 шт.;

· Блок активации – 1 шт.;

· Соединительный кабель ПВС 3х0,5  – 5 м;

· Выключатель дистанционный на радиочастоте одноканальный (пульт) – 1 шт.;

· Паспорт изделия – 1 шт.
Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru


