[image: image3.png]ngg;rmranb



[image: image4.emf] 

 



ПОРТАТИВНЫЕ ИНДУКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Индукционная система с субтитрированием "ВЕГА-2"

Арт. 50581
[image: image1.jpg]seprikann

— !
R ———




Целевая группа: люди с нарушениями слуха (слабослышащие), использующие слуховые аппараты в режиме «Т», а также тотально глухие посетители. 

Обоснования применения: СП 136.13330.2012; СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51671-2020.
Применение: устройство предназначено исключительно для использования в закрытых помещениях. Условия эксплуатации: температура от +5 до +35 °C, влажность до 80% без конденсата.
Назначение: для обеспечения беспрепятственной коммуникации с людьми, имеющими нарушения слуха. Система осуществляет озвучивание и передачу сигнала на слуховые аппараты через индукционную петлю, а также обеспечивает текстовое сопровождение (субтитры) путём преобразования речи оператора в текст на встроенном экране.
Описание: индукционная система «ВЕГА-2» представляет собой стационарное или переносное устройство в пластиковом корпусе со встроенным сенсорным экраном (планшетом). Система интегрирует в себе индукционную петлю и планшет с предустановленным программным обеспечением, которое при наличии Wi-Fi позволяет работать в режиме текстофона.
Технические характеристики: 

- Экран: 8 дюймов, цветной, сенсорный

- Индукционная петля: встроенная внутри корпуса

- Микрофон: встроенный, экранированный

- Питание: сеть 220 В через внешний адаптер (15 В, 1.2 А)

- Автономность: планшет может работать от встроенного аккумулятора при отключении сети

- Габаритный размер (ВхШхГ): 115 x 276 x 191 мм

- Вес: 2,28 кг

- Управление: антивандальная кнопка с белой подсветкой для включения/блокировки экрана
- Цветовое исполнение: белое
Материалы изготовления:

- корпус: ПВХ-каркас и цельнолитой пластик;

- лицевая накладка: монолитный прозрачный поликарбонат, 1 мм;
- внутренние детали: вспененный ПВХ (толщиной 3, 8 и 10 мм);

- крепёж и фурнитура: стальные шурупы, двусторонняя клейкая лента.
Назначение и описание элементов управления:
[image: image2.jpg]3|

~3

serh |/





1 – Кнопка включения/блокировки планшета;
2 – Микрофон встроенный;

3 – Гнездо питания (15В);

4 – Сенсорный экран.
Порядок работы устройства:

1. Подключение питания: 
Для начала работы необходимо подключить внешний адаптер питания (220/15В) к гнезду питания (3) на корпусе устройства. При подключении к сети 220 В индукционная система включается автоматически

2. Включение планшета: Нажмите антивандальную кнопку (1) с белой подсветкой, чтобы включить или разблокировать встроенный планшет. Планшет может работать автономно от собственного аккумулятора даже при отключении внешнего питания.
3. Процесс коммуникации:

- Захват звука: Оператор (сотрудник) говорит во встроенный экранированный микрофон (2);
- Передача сигнала: Система усиливает голос и передает его через индукционную петлю непосредственно на слуховые аппараты слабослышащих людей, переключенные в режим «Т»;
- Отображение текста: Речь оператора преобразуется в текстовую информацию (субтитры), которая отображается на сенсорном экране (4). Это позволяет общаться с тотально глухими посетителями.
4. Управление интерфейсом: Взаимодействие с программным обеспечением (например, для работы в режиме текстофона через Wi-Fi) осуществляется пользователем через сенсорный экран (4).
5. Завершение работы:

- Для выключения основной индукционной системы необходимо отсоединить кабель питания от сети 220 В;
- Планшет перейдет на питание от аккумулятора, поэтому его нужно заблокировать или выключить отдельно с помощью кнопки (1).
Комплектация: 
· Индукционная система с субтитрированием "ВЕГА-2" – 1 шт.;
· Адаптер питания 220/15В – 1 шт.;
· Кабель питания – 1 шт.;
· Руководство по установке ПО – 1 шт.
· Паспорт изделия -1 шт.

Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru  


