Техническое задание
Арт. 10087-111AL
Наименование объекта закупки
Трафарет для установки индикаторов алюминиевых Полоса 35x300x4 посредством приклеивания, Зона получения услуги

Цель закупки 

Для монтажа тактильных индикаторов в соответствии с СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 52875-2018.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой шаблон многоразового использования, изготовленный из композитного алюминия, обладающего высокой ударопрочностью, огнестойкостью и лёгкостью, что в значительной мере позволяет уменьшить расходы на транспортные услуги.  Предназначен для монтажа тактильных индикаторов в форме полосы в линейном порядке, методом приклеивания или укладкой на самоклеящуюся основу.

	Требования к марке материала
	Для обеспечения высокой прочности и долговечности трафарет должен быть изготовлен из АКП, толщиной не менее 3 мм и не более 4 мм. 

	Требование к конструкции изделия
	Для обеспечения высокой ударопрочности, изделие должно быть изготовлено из АКП толщиной не менее 3 мм. Изделие должно иметь отверстия в форме полос, в количестве не менее 18 шт., для возможности монтажа тактильных индикаторов через приклеивание. Отверстия должны располагаться в линейном порядке по 2 шт. в ряд и 9 шт. в столбец. Для обеспечения правильного монтажа тактильных индикаторов по ГОСТ Р 52875-2018, расстояние между центрами отверстий по высоте должно быть не менее 
60 мм. Горизонтальное расстояние между пазами под установку индикаторов должно быть не менее 40 мм. Размер отверстия под индикатор должен быть не менее 302х37,5 мм. Отверстия должны иметь закруглённые края.

	Требования к геометрическим размерам
	Для обеспечения комфортных условий при монтаже ширина и глубина изделия в плоскости должна быть не менее 
580х800 мм, а высота не менее 3 мм.                                    
Размер тактильной зоны должен быть не менее 500х645 мм.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Трафарет для установки индикаторов алюминиевых Полоса 35x300x4 посредством приклеивания, Зона получения услуги – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---

