Техническое задание

Арт. 57703
Наименование объекта закупки

Скамьи парковые, место для инвалидной коляски, интегрированный стол, нержавеющая сталь, пластик
Цель закупки 
Оборудование комфортной зоны отдыха для маломобильных групп населения (инвалидов-колясочников, людей с нарушением опорно-двигательного аппарата) на открытых общественных пространствах.

Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Зона отдыха МГН представляет собой сборную конструкцию, состоящую из трёх основных элементов: две скамьи для сидения (с возможностью размещения людей с костылями/тростями) и один стол. Конструкция имеет три посадочных места и одно место для размещения человека на кресле-коляске (свободное пространство под столом).
Изделие разработано для комфортного и безопасного отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья. Металлическая конструкция выполнена из нержавеющей стали AISI 304, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость, устойчивость к погодным условиям и сохранение внешнего вида в условиях улицы без необходимости дополнительной покраски.
Пластиковые панели сидений и столешницы изготавливаются из HPL пластика, устойчивого к истиранию, влаге и ультрафиолету. Все элементы конструкции не имеют острых углов и являются травмобезопасными.
Сборка секций между собой осуществляется посредством болтового соединения с использованием нержавеющего крепежа.
Монтаж зоны отдыха к поверхности осуществляется через специальные фланцы с отверстиями под анкерные болты.

	Требования к маркам используемых материалов
	Для обеспечения прочности конструкции, высоких антивандальных свойств и антикоррозионной стойкости, каркас изделия должен быть изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 304:
Для каркаса и опор используется труба круглая, марки стали не ниже AISI 304 50,8x1,5 мм (зеркальная), а также труба профильная, марки стали не ниже AISI 304 40x20x1,5 мм (зеркальная).
Для листовых элементов (фланцы, основания, косынки) используется листовая сталь, марки не ниже AISI 304, 3 мм (2В матовая) и 1,5 мм (ВА/РЕ зеркало).
Для сидений и столешницы используется HPL пластик.
Крепёжные элементы изготавливаются из нержавеющей стали (болты, гайки, шайбы).

	Требование к конструкции скамьи
	Изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из 3 основных модулей: 2 скамьи и 1 стол. Конструктивно каждый модуль является цельносварным каркасом из нержавеющих труб, усиленным косынками и основаниями.
Зона для инвалидной коляски
Пространство под столом должно быть свободным, без поперечных опор, мешающих подъезду коляски.
Опоры
Для обеспечения устойчивости и надежного монтажа, каждая опора скамьи и стола оснащена фланцами, имеющими монтажные отверстия под анкеры.
Сиденье и столешница
Настил и столешница выполнены из HPL пластика, которые крепятся к металлическому основанию при помощи прижимов и вытяжных заклепок, обеспечивая надежную фиксацию и отсутствие люфта.

	Требования к размерам
	Изделие должно быть выполнено промышленным способом, для обеспечения комфортных условий при эксплуатации.
Общие габаритные размеры: 
- высота: не менее 780 мм;
- ширина: не менее 2100 мм;
- глубина: не менее 1605 мм.
Габаритный размер одной скамьи (сиденья): 
- ширина: не менее 1100 мм;
- глубина: не менее 495 мм.
Габаритный размер стола (столешницы): 
- диаметр не менее 1110 мм.
Высота скамеек от поверхности пола должна составлять не менее 420 мм и не более 480 мм.

Размер места для инвалидной коляски:
- ширина проема под столом должна быть не менее 800-900 мм.

	Требование к монтажу
	Изделие крепится к забетонированному основанию или твердому покрытию через монтажные отверстия фланцев (всего не менее 8 точек крепления) посредством анкерных болтов (в комплект поставки не входят).

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Скамьи парковые, место для инвалидной коляски, интегрированный стол, нержавеющая сталь, пластик – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия 

 –
2

