Техническое задание

Арт. 53059

Наименование объекта закупки

Полигон для тестирования протезов с имитацией неровной поверхности 3 м х 1 м
Цель закупки 
Оснащение реабилитационных центров, медицинских учреждений и доступной среды для проведения лечебной физкультуры, восстановления двигательной активности, а также тренировки навыков ходьбы у людей с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов-колясочников, людей с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата).
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой многофункциональный тренажер в виде приподнятой платформы (дорожки) для ходьбы, оборудованной регулируемыми поручнями и сменными тактильными покрытиями. Каркас изделия выполнен из стали с защитным порошково-полимерным покрытием двух цветов, устойчивым к санитарно-гигиенической обработке и внешним воздействиям.

Дорожка состоит из металлического каркаса и съемных настилов. Для обеспечения плавного и безопасного захода/схода, конструкция оборудована наклонными площадками (заездами) с противоскользящим покрытием. Поверхность дорожки имеет сменные модульные покрытия: резиновое, ковролин, искусственная трава и рифленый алюминий, что позволяет моделировать различные поверхности для тренировки походки.

Конструкция имеет высокую прочность, устойчива, не требует крепления к полу. Изделие поставляется в разобранном виде, для удобства транспортировки. Сборка секций между собой осуществляется посредством болтового соединения.

	Требования к материалам
	Для обеспечения прочности изделия и долговечности эксплуатации конструкция изготавливается из:

- трубы круглой: Ст3, диаметр 38 мм, толщина стенки 1,5 мм и 3,0 мм (поручни, окончания);
- трубы профильной: Ст3, сечения 15х15х1,5 мм, 20х40х1,5 мм, 40х40х1,5 мм, 50х50х1,5 мм (каркас, стойки, основания);
- листовой стали: Ст09г2с толщиной 3 мм (фланцы, заглушки), Ст08пс толщиной 1,2 мм и 2 мм (накладки, дно, ребра, кронштейны);
- алюминия: лист АМг2Н2 (алюминий) 2 мм рифленый (покрытие металл);
- фанера: фанера 10 мм ФК 2/2 Ш2 береза (настилы, бруски, круги);
- резина: резиновое покрытие 3 мм, цвет черный;
- ковролин: ковролин 5 мм иглопробивной на резине К22 чёрно-серый;
- искусственная трава: покрытие рулонное "Искусственная трава".
Для обеспечения антикоррозийных условий все металлические элементы конструкции окрашены порошково-полимерным способом.

	Требования к конструкции изделия
	Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из следующих основных узлов:

Каркас дорожки
Состоит из двух металлических каркасов, соединяемых между собой. Выполнен из профильных труб.

Стойки с поручнями
В комплекте 4 стойки и 2 поручня. Поручни загнуты под углом для удобства захвата, окончания оборудованы пластиковыми заглушками (D38). Поручни регулируются по высоте за счет телескопической конструкции стоек. Фиксация осуществляется пластиковыми ручками-фиксаторами (арт. 010416).

Заезды
Две наклонные площадки для удобного заезда на коляске и захода пешком. Изготовлены из стали, покрыты тактильной лентой желтого цвета (RAL 1018) для контрастного обозначения границ.

Настилы
Набор сменных модулей из фанеры, на которые наклеены различные покрытия (резина, ковролин, трава, деревянная плитка), а также алюминиевое рифленое покрытие. Настилы укладываются в каркас дорожки.

Тактильные элементы
Для обеспечения контраста и безопасности, площадки заездов оборудованы тактильной лентой желтого цвета (RAL 1018).

	Требования к геометрическим размерам
	В связи с ограниченным местом при установке, габаритные размеры изделия в собранном виде:
- общий габаритный размер должен быть не менее (ВхШхГ): 938х1214х3032 мм;
- высота поручней: регулируемая;
- размер настилов, не менее (ШхГ): 418х418 мм (квадратные модули);
- размер заезда, не менее (ШхГ): 685х430 мм;
- размер платформы, не менее (ШхГ): 940х3000 мм.

	Требование к техническим характеристикам
	Общие характеристики:
- конструкция: сборно-разборная;
- монтаж: не требует крепления к полу;
- вес: не более 120 кг.
Платформа (дорожка):

- высота платформы: не менее 50 мм;
- материал каркаса: сталь Ст3, профильная труба;
- материал настилов: фанера 10 мм;
- покрытия: резина 3 мм, ковролин 5 мм, искусственная трава, алюминий рифленый.
Поручни (брусья):

- диапазон регулировки высоты: есть;
- материал поручня: труба D38 мм, Ст3 3 мм;
- материал стоек: профильная труба 40х40 и 50х50, Ст3;
- длина поручня, не менее: 2520 мм;
- кол-во поручней: 2 шт.;
- окончания: загнуты под углом 135°, оснащены заглушками.
Заезды:

- материал: сталь Ст08пс 2 мм;
- покрытие: тактильная лента ПУ желтого цвета (RAL 1018);
- количество: 2 шт.

	Требование к цветовому исполнению
	Для соответствия корпоративному стилю и функциональному назначению:

- элементы каркаса, окрашиваемые в RAL 9005 (черный янтарь): накладки;
- элементы каркаса, окрашиваемые в RAL 1013 (жемчужно-белый): каркасы, стойки, поручни, заезды;
Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная лента для оборудования заездов должна быть желтого цвета (RAL 1018).

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Полигон для тестирования протезов с имитацией неровной поверхности 3 м х 1 м – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия
–
2

